|  |
| --- |
| **2024年新增耗材采购目录（第二次）**  |
| 包号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 投标产品技术参数 | 生产厂家 | 规格型号 | 上月最低价 | 商品代码 | 控价 | 投标报价（挂网价） | 国、省医保代码 |
| 1、泌尿外科 | 微创扩张引流套件（组合型） | 适用范围：适用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用。1、 组成：主要由扩张器、剥皮鞘、引流管、导引针、导丝组成。2、无菌产品，环氧乙烷灭菌。3、提供样品。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、肿瘤科 | 口腔食管温敏凝胶 | 适用于肿瘤放疗或化疗引起的口腔黏膜炎、口腔溃疡，食管黏膜炎的创面覆盖，吞咽疼痛和进食困难的缓解。 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、介入导管室 | 一次性使用输注导管套件 | 1. 本产品由输注导管、封闭导丝、注射器及注射泵(可选)组成。输注导管管体为PEBAX材质,远端输注区域的管体上设有孔缝。
2. 封闭导丝为304不锈钢材质。
3. 产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。

4、一次性使用输注导管包适用于将治疗药液注入患者的外周血管中。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腔静脉过滤器 | 1.滤器反向曲臂不少于6个，呈冠状，外展防止向上移位，冠状直径最大32mm;2.滤器正向脚支不少于6个双极，辅助居中外展防止向下移位;3.采取无锚刺开环固定结构，保证滤器不刺伤血管壁;4.后撤式回收方式，回收期最长 90天。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、眼科 | 微切口套包（单一来源） | 1、与博士伦眼科治疗系统一起使用，用于在前节手术中对晶状体进行超声乳化手术；2、套包内包含1.8mm微切口针头、集液盒和管路组件、测试帽、针头套管、针头扳手、集液盒塞。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼科治疗系统（23G后节套包）（单一来源） | 1、与博士伦眼科治疗系统一起使用，用于眼后节玻璃体切除手术；2、套包内包含23G玻切头、23G穿刺刀、23G光纤组件、后节集液盒组件、注射器。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、耳鼻喉科 | 医用交联透明质酸钠凝胶 | 1.规格：3ml/5ml2.产品由0.65%的交联透明质酸钠，0.9%的氯化钠，0.0694%的磷酸盐及注射用水组成，产品应无菌，适用范围:适用于耳鼻喉科鼻窦炎的鼻内镜手术后术腔充填，隔离手术创面，辅助减少术后粘连和疤痕形成。 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可降解膨胀止血绵 | 1.规格：8cm\*2cm\*1.5cm2.技术参数：1、产品为多聚醚型聚氨酯海绵，由(DL-丙交酯-co-e-己内酯)-氨酯共聚物组成 2、本品为第四代鼻腔填塞材料：可降解聚氨酯——聚醚型氨基甲酸乙酯(-R-NH-C(O)-0-R’-)，使用后一周内降解成流体，降解物从鼻腔、外耳道或咽鼓管自然流出。 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、口腔科 | 内固定钛板、螺钉 | 1、内固定钛板采用符合GB/T13810标准的纯钛材料制作；钛合金螺钉采用Ti6A14V钛合金材料制作。钛板形态为平面直型、异型、网型等；重建板可数字化三维成形；钛合金螺钉分为自钻、自攻型，自钻型无需钻孔。生物相容性佳，可磁共振检查。2、阳极氧化板钉产品，在普通产品表面进行阳极氧化处理，能进一步提高产品硬度、耐腐蚀性和生物相容性，并方便于手术中的产品识别和区分。3、颌面钉板产品为灭菌包装，经Co60射线辐照 灭菌，可于手术中直接开包使用，提高了手术的方便性和安全性。4、颌面重建板可以进行电脑塑形。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口腔修复膜 | 1. 牛皮经过脱细胞、病毒灭活等处理而成。
2. 分为方形、圆形、长方形三种。
 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 骨修复材料 | 1. 为牛松质骨经过脱脂、脱细胞处理后的骨基质，主要成份为羟基磷灰石和胶原蛋白。
2. 适用于牙颌骨缺损的填充和修复。
 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用外科引流管 | 1. 主要用于口腔科及头颈外科术后引流。
2. 由硅胶导管和引导针组成，管体可带X光显影的标记线或造影前端。
 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次性止血夹 | 用于口腔颌面外科及月、头颈部手术，由上下夹片、弹簧和鞘钉组成。 | 枚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微血管吻合装置 | 适用于外径不小于0.8毫米并且不大于4.3毫米且壁厚小于或者等于0.5毫米的静脉和动脉。由超高分子量聚乙烯和不锈钢针组成，装配防护盖和钳夹保护套环。 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价时可只选择其中一包或多包产品进行报名，可不必全部选择。

2、投标报价（可挂网价）：此价格一旦确定代表四川省药械平台可以按照此价格挂网采购，若厂家拒绝确认将视为虚假响应，将停止该耗材的采购。

3、**因医疗中心已经开始运营，本项目旨在遴选耗材厂家，中标耗材将统一由运营公司配送（不与医院发生直接经济往来）。**